## celkem
67
Čas vyp. | Datum zap. | Čas zap | Název obce a postižené TS | Oblast | Napětí | Popis
2 .6. 2013 Neděle
bez vypínání
3 .6. 2013 pondělí
3:47 |  |  | Hřensko TS DC 1882 | DC | NN | vyp. Směr Česká hospoda
15:36 |  |  | Děčín Boletice HOCO DC_1428 | DC | VN | na vlastní žádost
15:07 |  |  | Děčín Boletice Chemotex DC_1325 | DC | VN | na vlastní žádost
19:35 |  |  | Děčín ČSPLO Pod Destou DC_1838 | DC | VN | na vlastní žádost
22:47 |  |  | Hřensko TS DC_1940 U kostela | DC | NN | vyp všechny odběry NN
23:43 |  |  | Dolní Žleb DC_2107 Přívoz | DC | NN | 2 UP
4 .6. 2013 úterý
6:22 |  |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1820 Hotel Praha
7:10 |  |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1883 Free shop
7:10 |  |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1929 Celnice
7:10 |  |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1940 U kostela
7:10 |  |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1882 U samoobsluhy
7:10 | 2013-06-04 | 8:47 | Hřensko | DC | VN | TS DC_1907 Křižovatka
9:08 |  |  | Vilsnice TS DC_1666 U Viaduktu | DC | NN | TS DC 1666 vyp všechny odběry NN
9:18 |  |  | Děčín TS DC_1896 ČSPLO atlantik | DC | NN | TS DC 1896 vyp všechny odběry NN
9:36 |  |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1912 Diana na vlastní žádost
9:30 |  |  | Děčín | DC | NN | Na Nábřeží vyp směr R113
10:12 |  |  | Jakuby 105 | DC | NN | R2 vyp směr DC
11:07 |  |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1970 Kovostroj Sauna
11:15 |  |  | Děčín | DC | NN | TS DC_1828 směr starý most
11:45 |  |  | Dobkovice | DC | NN | TS DC_1790, R11 vyp směr škola
12:09 |  |  | Přerov | DC | NN | TS DC_1699 vyp směr R1
13:15 |  |  | Dobkovice | DC | NN | TS DC_1790, R11 vup směr R13
13:26 |  |  | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1078 SCA
13:26 |  |  | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1418 U vily
13:26 | 2013-06-04 | 16:53 | DC Boletice nad Labem, dodávka po NN | DC | VN | TS DC_1323 MNV
13:26 | 2013-06-05 | 9:30 | DC Boletice nad Labem,dodávka po NN | DC | VN | TS DC_1326 Výchovný ústav
13:26 | 2013-06-05 | 9:55 | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1220 Kostelní
15:42 |  |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1959 Měnírna
16:29 |  |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1852 Nábřeží u zastávky MHD
17:12 |  |  | Děčín, Slepá 43/11 | DC | NN | TS DC_1916 V Hliništi na vlastní žádost
15:37 |  |  | Děčín, Uhelná 1896/2 | DC | VN | TS DC_1753, vývod Prima.
17:30 |  |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1748 ČOV Ústecká
18:18 |  |  | Hřensko TS DC_1930 Skaláci | DC | VN | vypnuto celá
19:10 |  |  | Děčín TS DC_1986 4domy | DC | NN | Podmokelská ulice 856/4 a okolí
7:27 |  |  | Děčín Tyršova 347 | DC | NN | TS_DC_1896
7:45 |  |  | Jakuby 105 | DC | NN | TS_DC_1593 Dobkovice střed
7:54 |  |  | DC,K.Čapka 1215/5 | DC | NN | TS_DC_1896 Atlantik
8:30 |  |  | DC, Ústecká 607/77 | DC | NN | TS_DC_1919 Ústecká
20:46 |  |  | Děčín TS DC_1968 Plzeňská | DC | NN | hlavní deon v TS
20:52 |  |  | Hřensko TS DC_1907 Křižovatka | DC | VN | vypnuto celá
21:42 |  |  | Děčín | DC | NN | ul-Palackého levá část,ul Podmokelská na řižovatku s Ruskou,část ul. Bezručova
21:42 |  |  | Děčín TS DC_1966 Jungmanova | DC | NN | směr kino Sněžník
21:45 |  |  | Děčín Loubí TS DC_1738 Překladiště | DC | NN | část ul.Loubská
23:00 |  |  | Děčin TS DC_1968 Plzeňská | DC | VN | již bez odběru 10kV
19:00 |  |  | Děčín TS DC_1795 Litoměřická | DC | NN | část ul.Staroměstské nábřeží
19:00 |  |  | Děčín | DC | NN | č.p. 20 veslařský klub
5 .6. 2013 středa
0:40 |  |  | Děčín TS DC_1842 Nerudova | DC | NN | vyp přečerpávací stanice ČOV
1:10 |  |  | Vilsnice TS DC_1776 Obec | DC | NN | vyp směr restaurace na pláži
1:43 |  |  | Děčín TS DC_1896 ČSPLO Atlantik | DC | VN | 10kV
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Horní Žleb | DC | VN | DC_1819 Nádraží
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Horní Žleb | DC | VN | DC_1831 U nádraží
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1888 V kopci
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1941 Střed
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1935 Zděná
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1750 U Labe
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Loubí | DC | VN | DC_2108 V Podskalí
2:26 | 2013-06-05 | 7:46 | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1933 Čertova voda
2:26 |  |  | DC Dolní Žleb | DC | VN | DC_2106 Na zastávce
2:26 |  |  | DC Dolní Žleb | DC | VN | DC_2107 Přívoz
2:26 |  |  | DC Hřensko | DC | VN | DC_2104 U RIA
3:28 |  |  | Děčín TS DC_1805 Kablo | DC | VN | cizí TS na jejich žádost
3:48 |  |  | Dobkovice TS DC_1592 | DC | VN | 22kV
5:20 |  |  | Děčín TS DC_1735 | DC | NN | R37, čp.22/3 , tělocvična
8:42 |  |  | Děčín TS DC_1850 | DC | VN | Děčín TS Lab.nábřeží U výtahu
10:30 |  |  | Děčín TS DC_1842 Nerudova | DC | NN | TS Nerudova vyp.směr ul.Nerudova 231,233,234,236
12:33 |  |  | Děčín - Loubí | dc | VN | TS DC_1943 Benzina a TS DC_1738 Loubí překladiště

## VN
Čas vyp. | Čas zap | Název obce a postižené TS | Oblast | Napětí | Popis
2 .6. 2013 Neděle
bez vypínání
3 .6. 2013 pondělí
15:36 |  | Děčín Boletice HOCO DC_1428 | DC | VN | na vlastní žádost
15:07 |  | Děčín Boletice Chemotex DC_1325 | DC | VN | na vlastní žádost
19:35 |  | Děčín ČSPLO Pod Destou DC_1838 | DC | VN | na vlastní žádost
4 .6. 2013 úterý
6:22 |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1820 Hotel Praha
7:10 |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1883 Free shop
7:10 |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1929 Celnice
7:10 |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1940 U kostela
7:10 |  | Hřensko | DC | VN | TS DC_1882 U samoobsluhy
7:10 | 8:47 | Hřensko | DC | VN | TS DC_1907 Křižovatka
9:36 |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1912 Diana na vlastní žádost
11:07 |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1970 Kovostroj Sauna
13:26 |  | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1078 SCA
13:26 |  | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1418 U vily
13:26 | 16:53 | DC Boletice nad Labem, dodávka po NN | DC | VN | TS DC_1323 MNV
13:26 |  | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1326 Výchovný ústav
13:26 |  | DC Boletice nad Labem | DC | VN | TS DC_1220 Kostelní
15:42 |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1959 Měnírna
16:29 |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1852 Nábřeží u zastávky MHD
15:37 |  | Děčín, Uhelná 1896/2 | DC | VN | TS DC_1753, vývod Prima.
17:30 |  | Děčín | DC | VN | TS DC_1748 ČOV Ústecká
18:18 |  | Hřensko TS DC_1930 Skaláci | DC | VN | vypnuto celá
20:52 |  | Hřensko TS DC_1907 Křižovatka | DC | VN | vypnuto celá
23:00 |  | Děčin TS DC_1968 Plzeňská | DC | VN | již bez odběru 10kV
5 .6. 2013 středa
1:43 |  | Děčín TS DC_1896 ČSPLO Atlantik | DC | VN | 10kV
2:26 |  | DC Horní Žleb | DC | VN | DC_1819 Nádraží
2:26 |  | DC Horní Žleb | DC | VN | DC_1831 U nádraží
2:26 |  | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1888 V kopci
2:26 |  | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1941 Střed
2:26 |  | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1935 Zděná
2:26 |  | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1750 U Labe
2:26 |  | DC Loubí | DC | VN | DC_2108 V Podskalí
2:26 |  | DC Prostřední Žleb | DC | VN | DC_1933 Čertova voda
2:26 |  | DC Dolní Žleb | DC | VN | DC_2106 Na zastávce
2:26 |  | DC Dolní Žleb | DC | VN | DC_2107 Přívoz
2:26 |  | DC Hřensko | DC | VN | DC_2104 U RIA
3:28 |  | Děčín TS DC_1805 Kablo | DC | VN | cizí TS na jejich žádost
3:48 |  | Dobkovice TS DC_1592 | DC | VN | 22kV

## NN
Čas vyp. | Čas zap | Název obce a postižené TS | Oblast | Napětí | Popis
2 .6. 2013 Neděle
bez vypínání
3 .6. 2013 pondělí
3:47 |  | Hřensko TS DC 1882 | DC | NN | vyp. Směr Česká hospoda
22:47 |  | Hřensko TS DC_1940 U kostela | DC | NN | vyp všechny odběry NN
23:43 |  | Dolní Žleb DC_2107 Přívoz | DC | NN | 2 UP
4 .6. 2013 úterý
9:08 |  | Vilsnice TS DC_1666 U Viaduktu | DC | NN | TS DC 1666 vyp všechny odběry NN
9:18 |  | Děčín TS DC_1896 ČSPLO atlantik | DC | NN | TS DC 1896 vyp všechny odběry NN
9:30 |  | Děčín | DC | NN | Na Nábřeží vyp směr R113
10:12 |  | Jakuby 105 | DC | NN | R2 vyp směr DC
11:15 |  | Děčín | DC | NN | TS DC_1828 směr starý most
11:45 |  | Dobkovice | DC | NN | TS DC_1790, R11 vyp směr škola
12:09 |  | Přerov | DC | NN | TS DC_1699 vyp směr R1
13:15 |  | Dobkovice | DC | NN | TS DC_1790, R11 vup směr R13
17:12 |  | Děčín, Slepá 43/11 | DC | NN | TS DC_1916 V Hliništi na vlastní žádost
19:10 |  | Děčín TS DC_1986 4domy | DC | NN | Podmokelská ulice 856/4 a okolí
7:27 |  | Děčín Tyršova 347 | DC | NN | TS_DC_1896
7:45 |  | Jakuby 105 | DC | NN | TS_DC_1593 Dobkovice střed
7:54 |  | DC,K.Čapka 1215/5 | DC | NN | TS_DC_1896 Atlantik
8:30 |  | DC, Ústecká 607/77 | DC | NN | TS_DC_1919 Ústecká
20:46 |  | Děčín TS DC_1968 Plzeňská | DC | NN | hlavní deon v TS
21:42 |  | Děčín | DC | NN | ul-Palackého levá část,ul Podmokelská na řižovatku s Ruskou,část ul. Bezručova
21:42 |  | Děčín TS DC_1966 Jungmanova | DC | NN | směr kino Sněžník
21:45 |  | Děčín Loubí TS DC_1738 Překladiště | DC | NN | část ul.Loubská
19:00 |  | Děčín TS DC_1795 Litoměřická | DC | NN | část ul.Staroměstské nábřeží
19:00 |  | Děčín | DC | NN | č.p. 20 veslařský klub
5 .6. 2013 středa
0:40 |  | Děčín TS DC_1842 Nerudova | DC | NN | vyp přečerpávací stanice ČOV
1:10 |  | Vilsnice TS DC_1776 Obec | DC | NN | vyp směr restaurace na pláži